**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је добро.

Предмет јавне набавке је куповина гасног уља екстра лако Евро Ел и испорука истог у

складишни простор Наручилаца и то:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив добра** | **Јединица мере** | **Оквирна Количина** |
| **1** | **Гасно уљe екстра лако Евро Ел** | **литар** | **27.000** |

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**1.** **Квалитет:**

Гасно уље екстра лако Евро Ел мора да задовољи све захтеве квалитета у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 150/2020, 127/2021 и 129/2022) и стандардима на који се Правилник позива.

Као доказ да понуђено гасно уље екстра лако Евро Ел испуњава захтеване карактеристике из Техничке спецификације, Понуђач је у обавези је да достави **Декларацију/Потврду о усаглашености производа и Извештај о испитивању квалитета за гасно уље екстра лако Евро Ел**, издат од стране акредитоване лабораторије, који мора да задовољи све захтеве квалитета у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла порекла („Сл. Гласник РС“ бр. 150/2020, 127/2021 и 129/2022) и стандардима на који се Правилник позива.

**2.** **Капацитет резервоара:** 27.000 литара.

**3. Начин и рок и место испоруке:**

**Начин испоруке:** Сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца.

**Рок испоруке:** Максимум 5 дана од пријема писаног захтева Наручиоца за сваку појединачну наруџбину. Испорука се врши у термину по договору Наручиоца и понуђача.

Испорука се обавља возилом специјализованим за транспорт предметног добра и испоруци (истакању) присуствује овлашћено стручно лице добављача које је обучено за обављање ових послова.

Мерење се врши баждареним уређајима одобрених типова од стране Дирекције за мере и драгоцене метале РС.

Добављач је у обавези да Наручиоцу приликом сваке испоруке уз отпремницу достави

Извештај о испитивању квалитета гасног уља екстра лако Евро Ел, издат од стране акредитоване лабораторије, као и остале исправе које морају да прате течно гориво приликом стављања у промет на тржиште Републике Србије, у складу важећим Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла.

Место испоруке: Основна школа „Свети Сава“, Војвођанска бб, 26000 Панчево.

**ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Важећи ценовник на дан сачињавања понуде, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача.**